|  | İÇ KULLANIM SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ(SBYS) FİRMA DENETİMİ DEĞERLENDİRME BAŞLIKLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodu | Yayınlama tarihi | Revizyon Tarihi | Revizyon No | Sayfa |
| BG.FR.48 | 28.08.2015 | - | 0 | 1 / 1 |

LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (LBYS) YETERLİLİK KRİTERLERİ

- LOINC sonuç gönderimi kontrol edilecektir.

- Laboratuvar sonuçları boş ya da anlamsız gönderimi kontrol edilecektir.

- Laboratuvar VEM görüntüleri kontrol edilecektir.

- Testlere göre yapılan tanımlamalar (delta check, roller vb.) kontrol edilecektir.

- Kısıtlamalar kontrol edilecektir.

- Cihazlarda sonuçlar kontrol edilecektir.

- Kalite kontrol sonuçlarının görüntülenmesi kontrol edilecektir.

- Grafiklerin sistem üzerinde görülme durumları kontrol edilecektir.

- Numune arşivlemeleri kontrol edilecektir.